- МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2006 г. N 3397

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ

(в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 12.10.2007 N 3304,

Постановления Мэрии г. Ярославля от 28.08.2009 N 2935)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", для приведения расчетов населения в соответствие с фактическим количеством потребляемой теплоэнергии на отопление

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле (приложение) и ввести их в действие с 01.10.2006.

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 08.02.2006 N 339 "Об утверждении нормативов потребления теплоэнергии на отопление жилых помещений в городе Ярославле".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра (Ястребов С.Н.).

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.В.ВОЛОНЧУНАС

- Приложение к постановлению

мэра г. Ярославля от 26.09.2006 N 3397

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ

(в ред. Постановления Мэра г. Ярославля от 12.10.2007 N 3304,

Постановления Мэрии г. Ярославля от 28.08.2009 N 2935)

┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┐

│              Вид услуг            │Единица │ Месяц  │  Уровень │

│                                   │измере- │        │норматива,│

│                                   │ния     │        │   Гкал   │

├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤

│1. Теплоэнергия на отопление в мно-│на 1 кв.│Январь  │   0,037  │

│гоквартирных жилых домах  с центра-│м  общей│Февраль │   0,036  │

│лизованными системами  теплоснабже-│площади │Март    │   0,033  │

│ния, с полотенцесушителями, работа-│жилого  │Апрель  │   0,020  │

│ющими от системы центрального отоп-│помеще- │Май     │   0,002  │

│ления                              │ния     │Октябрь │   0,017  │

│                                   │        │Ноябрь  │   0,026  │

│                                   │        │Декабрь │   0,035  │

├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤

│2. Теплоэнергия на отопление в мно-│на 1 кв.│Январь  │   0,037  │

│гоквартирных жилых домах  с центра-│м  общей│Февраль │   0,036  │

│лизованными системами  теплоснабже-│площади │Март    │   0,033  │

│ния, с полотенцесушителями, работа-│жилого  │Апрель  │   0,020  │

│ющими  от центрального горячего во-│помеще- │Май     │   0,002  │

│доснабжения                        │ния     │Июнь    │   0,0028 │

│                                   │        │Июль    │   0,0028 │

│                                   │        │Август  │   0,0028 │

│                                   │        │Сентябрь│   0,0028 │

│                                   │        │Октябрь │   0,017  │

│                                   │        │Ноябрь  │   0,026  │

│                                   │        │Декабрь │   0,035  │

│(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 28.08.2009 N 2935)  │

└───────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┘

Примечание: в случае начала отопительного сезона в сентябре месяце применяются нормативы октября месяца с момента включения отопления.

(абзац введен Постановлением Мэра г. Ярославля от 12.10.2007 N 3304)

Первый зам. мэра г. Ярославля

В.В.ВЕЛИЧКО